## 工作表1
拉伸試驗機數據 | [8 empty] | 應變規數據 |  |  |  |  | 應變計數據
Time | Axial Displacement | Axial Force |  | 內插法 | [7 empty] | 內插法 |  | A黏貼處 |  |  |  |  | B黏貼處
s | mm | kN | kg | s | mm | kN | kg | 倍數 |  | Ch 1 | Ch 2 | Ch 1 | Ch 2 | Gage Fator |  | 電阻值 |  | 截面積(mm^2) | Gage Fator |  | 電阻值 |  | 截面積(mm^2)
s: 1.0098; mm: 0.0041146; kN: -0.00276; kg: -0.28135 |  | ue | ue | ue | ue | 數值 | 2.09 | 數值 | 120 | 40 | 數值 | 2.08 | 數值 | 120 | 32
s: 2.0098; mm: 0.01037; kN: 0.051521; kg: 5.2519 | 21:55 | 13 | -5 |  |  | 誤差 | 1% | 誤差 | 0.4% |  | 誤差 | 1% | 誤差 | 0.7%
s: 3.0098; mm: 0.014533; kN: 0.11081; kg: 11.2953 | 21:55 | 26 | 16
s: 4.0098; mm: 0.018591; kN: 0.1591; kg: 16.2178 | 21:55 | 41 | 39 |  |  | 鋁材料系數
s: 5.0098; mm: 0.026313; kN: 0.21201; kg: 21.6112 | 21:55 | 60 | 69 |  |  | Young's Modulus E (GPa) | 71
s: 6.0098; mm: 0.03023; kN: 0.26161; kg: 26.6672 | 21:55 | 76 | 94
s: 7.0098; mm: 0.033705; kN: 0.311; kg: 31.7025 | 21:55 | 94 | 120 |  |  | 量測結果
s: 8.0098; mm: 0.039619; kN: 0.36337; kg: 37.0406 | 21:55 | 110 | 147 |  |  |  | 荷重 | 50 kg |  |  |  | 100 kg |  |  |  | 150 kg |  |  |  | 200 kg
s: 9.0098; mm: 0.043828; kN: 0.41537; kg: 42.3416 | 21:55 | 126 | 172 |  |  | 應變規 |  | strain (\mu\epsilon) | Stress (MPa) | Nominal Stress (MPa) | S.C.F. | strain (\mu\epsilon) | Stress (MPa) | Nominal Stress (MPa) | S.C.F. | strain (\mu\epsilon) | Stress (MPa) | Nominal Stress (MPa) | S.C.F. | strain (\mu\epsilon) | Stress (MPa) | Nominal Stress (MPa) | S.C.F.
10.0098 | 0.048802 | 0.46436 | 47.3351 | 10.5027 | 0.052166 | 0.4905 | 50 | 0.50704 | 21:55 | 145 | 201 | 153.8732 | 214.3099 | 應變規A |  | 153.8732 | 12.2625 |  |  | 329.1399 | 24.525 |  |  | 516.493 | 36.7875 |  |  | 715.1028 | 49.05
s: 11.0098; mm: 0.055627; kN: 0.51739; kg: 52.741; 倍數: 0.49296 | 21:55 | 163 | 228 |  |  | 應變規B |  | 214.3099 | 15.216 | 15.3281 | 0.99268 | 478.8104 | 33.9955 | 30.6562 | 1.1089 | 773.1277 | 54.8921 | 45.9844 | 1.1937 | 1120.6459 | 79.5659 | 61.3125 | 1.2977
s: 12.0098; mm: 0.059658; kN: 0.5688; kg: 57.9817 | 21:55 | 181 | 256
s: 13.0098; mm: 0.06404; kN: 0.6196; kg: 63.1604 | 21:55 | 199 | 282 |  |  | A點應力應變作圖
s: 14.0098; mm: 0.068657; kN: 0.67377; kg: 68.6819 | 21:55 | 217 | 311 |  |  | x(strain) | y(stress)
s: 15.0098; mm: 0.074251; kN: 0.72323; kg: 73.7233 | 21:55 | 236 | 337 |  |  | 153.8732 | 12.2625
s: 16.0098; mm: 0.079221; kN: 0.78184; kg: 79.6979 | 21:55 | 255 | 365 |  |  | 329.1399 | 24.525
s: 17.0098; mm: 0.08554; kN: 0.82436; kg: 84.0327 | 21:55 | 272 | 393 |  |  | 516.493 | 36.7875
s: 18.0098; mm: 0.090636; kN: 0.87594; kg: 89.2901 | 21:55 | 294 | 424 |  |  | 715.1028 | 49.05
s: 19.0098; mm: 0.094394; kN: 0.92239; kg: 94.0254 | 21:55 | 310 | 451
20.0098 | 0.10144 | 0.97769 | 99.6622 | 20.0768 | 0.10165 | 0.981 | 100 | 0.93295 | 21:55 | 328 | 477 | 329.1399 | 478.8104 | B點應力應變作圖
s: 21.0098; mm: 0.10459; kN: 1.0271; kg: 104.7004; 倍數: 0.067053 | 21:55 | 345 | 504 |  |  | x(strain) | y(stress)
s: 22.0098; mm: 0.10861; kN: 1.068; kg: 108.8649 | 21:55 | 365 | 534 |  |  | 214.3099 | 15.216
s: 23.0098; mm: 0.11405; kN: 1.1183; kg: 113.997 | 21:55 | 383 | 561 |  |  | 478.8104 | 33.9955
s: 24.0098; mm: 0.11815; kN: 1.1635; kg: 118.6068 | 21:55 | 399 | 585 |  |  | 773.1277 | 54.8921
s: 25.0098; mm: 0.12471; kN: 1.2117; kg: 123.5208 | 21:55 | 417 | 614 |  |  | 1120.6459 | 79.5659
s: 26.0098; mm: 0.12882; kN: 1.2586; kg: 128.2958 | 21:55 | 434 | 642
s: 27.0098; mm: 0.13368; kN: 1.3033; kg: 132.8523 | 21:55 | 451 | 666 |  |  | S.F.C Average
s: 28.0098; mm: 0.13949; kN: 1.3499; kg: 137.6002 | 21:55 | 470 | 697 |  |  | 1.1483
s: 29.0098; mm: 0.14452; kN: 1.3949; kg: 142.1907 | 21:55 | 486 | 725
30.0098 | 0.14899 | 1.4366 | 146.4422 | 30.7038 | 0.15298 | 1.4715 | 150 | 0.30594 | 21:55 | 504 | 753 | 516.493 | 773.1277
s: 31.0098; mm: 0.15473; kN: 1.4869; kg: 151.5683; 倍數: 0.69406 | 21:55 | 522 | 782
s: 32.0098; mm: 0.15985; kN: 1.5387; kg: 156.8477 | 21:55 | 538 | 809
s: 33.0098; mm: 0.16511; kN: 1.5837; kg: 161.4388 | 21:55 | 557 | 841
s: 34.0098; mm: 0.16937; kN: 1.6283; kg: 165.9812 | 21:55 | 576 | 873
s: 35.0098; mm: 0.17431; kN: 1.6646; kg: 169.6871 | 21:55 | 594 | 904
s: 36.0098; mm: 0.17917; kN: 1.7128; kg: 174.5928 | 21:55 | 612 | 934
s: 37.0098; mm: 0.18351; kN: 1.7535; kg: 178.7487 | 21:55 | 627 | 960
s: 38.0098; mm: 0.18826; kN: 1.7977; kg: 183.2546 | 21:55 | 646 | 994
s: 39.0098; mm: 0.19455; kN: 1.8559; kg: 189.188 | 21:55 | 662 | 1024
s: 40.0098; mm: 0.20101; kN: 1.8965; kg: 193.3253 | 21:55 | 681 | 1055
41.0098 | 0.2067 | 1.9339 | 197.1382 | 41.7217 | 0.20876 | 1.962 | 200 | 0.28807 | 21:55 | 703 | 1100 | 715.1028 | 1120.6459
s: 42.0098; mm: 0.20959; kN: 1.9734; kg: 201.158; 倍數: 0.71193 | 21:55 | 720 | 1129
s: 43.0098; mm: 0.21606; kN: 2.0149; kg: 205.3927 | 21:55 | 736 | 1161
s: 44.0098; mm: 0.22084; kN: 2.054; kg: 209.3779 | 21:55 | 753 | 1195
s: 45.0098; mm: 0.22493; kN: 2.0926; kg: 213.3156 | 21:55 | 770 | 1227
s: 46.0098; mm: 0.22999; kN: 2.1364; kg: 217.7733 | 21:55 | 787 | 1264
s: 47.0098; mm: 0.23385; kN: 2.175; kg: 221.7149 | 21:55 | 803 | 1297
s: 48.0098; mm: 0.24033; kN: 2.2117; kg: 225.4528 | 21:55 | 822 | 1335
s: 49.0098; mm: 0.24506; kN: 2.2528; kg: 229.6426 | 21:55 | 838 | 1371
s: 50.0098; mm: 0.24747; kN: 2.2872; kg: 233.1484 | 21:55 | 854 | 1407
s: 51.0098; mm: 0.255; kN: 2.3301; kg: 237.5261 | 21:55 | 872 | 1447
s: 52.0098; mm: 0.2607; kN: 2.3696; kg: 241.5523 | 21:55 | 888 | 1484
s: 53.0098; mm: 0.2657; kN: 2.4041; kg: 245.0708 | 21:55 | 907 | 1528
s: 54.0098; mm: 0.26991; kN: 2.4451; kg: 249.2482 | 21:55 | 923 | 1569
s: 55.0098; mm: 0.27533; kN: 2.4782; kg: 252.6197 | 21:55 | 940 | 1611
s: 56.0098; mm: 0.27989; kN: 2.5123; kg: 256.0989 | 21:55 | 958 | 1655
s: 57.0098; mm: 0.28451; kN: 2.554; kg: 260.3503 | 21:55 | 974 | 1699
s: 58.0098; mm: 0.28971; kN: 2.5853; kg: 263.5405 | 21:55 | 992 | 1747
s: 59.0098; mm: 0.29534; kN: 2.6217; kg: 267.2436 | 21:55 | 1009 | 1793
s: 60.0098; mm: 0.30018; kN: 2.6553; kg: 270.671 | 21:55 | 1025 | 1839
s: 61.0098; mm: 0.30457; kN: 2.6944; kg: 274.6627 | 21:56 | 1042 | 1889
s: 62.0098; mm: 0.30896; kN: 2.7301; kg: 278.3 | 21:56 | 1060 | 1940
s: 63.0098; mm: 0.3157; kN: 2.7604; kg: 281.388 | 21:56 | 1078 | 1995
s: 64.0098; mm: 0.32023; kN: 2.7933; kg: 284.7375 | 21:56 | 1095 | 2049
s: 65.0098; mm: 0.32416; kN: 2.8249; kg: 287.9579 | 21:56 | 1111 | 2102
s: 66.0098; mm: 0.32928; kN: 2.8544; kg: 290.9666 | 21:56 | 1127 | 2159
s: 67.0098; mm: 0.33514; kN: 2.8876; kg: 294.3565 | 21:56 | 1144 | 2216
s: 68.0098; mm: 0.3388; kN: 2.9139; kg: 297.0329 | 21:56 | 1160 | 2273
s: 69.0098; mm: 0.34493; kN: 2.9459; kg: 300.2996 | 21:56 | 1178 | 2334
s: 70.0098; mm: 0.35044; kN: 2.9748; kg: 303.243 | 21:56 | 1193 | 2393
s: 71.0098; mm: 0.3552; kN: 3.0058; kg: 306.3995 | 21:56 | 1209 | 2459
s: 72.0098; mm: 0.35984; kN: 3.046; kg: 310.5009 | 21:56 | 1226 | 2524
s: 73.0098; mm: 0.36657; kN: 3.0685; kg: 312.7934 | 21:56 | 1242 | 2590
s: 74.0098; mm: 0.36916; kN: 3.0973; kg: 315.7264 | 21:56 | 1264 | 2676
s: 75.0098; mm: 0.3748; kN: 3.1294; kg: 319.0038 | 21:56 | 1277 | 2747
s: 76.0098; mm: 0.37963; kN: 3.1543; kg: 321.5429 | 21:56 | 1294 | 2822
s: 77.0098; mm: 0.38532; kN: 3.181; kg: 324.2567 | 21:56 | 1313 | 2907
s: 78.0098; mm: 0.38894; kN: 3.2045; kg: 326.6615 | 21:56 | 1329 | 2986
s: 79.0098; mm: 0.39525; kN: 3.2346; kg: 329.7257 | 21:56 | 1345 | 3066
s: 80.0098; mm: 0.40087; kN: 3.2605; kg: 332.3669 | 21:56 | 1360 | 3147
s: 81.0098; mm: 0.40404; kN: 3.2802; kg: 334.3703 | 21:56 | 1379 | 3243
s: 82.0098; mm: 0.41056; kN: 3.3113; kg: 337.5425 | 21:56 | 1394 | 3331
s: 83.0098; mm: 0.41602; kN: 3.328; kg: 339.2503 | 21:56 | 1409 | 3418
s: 84.0098; mm: 0.42013; kN: 3.3562; kg: 342.1223 | 21:56 | 1425 | 3514
s: 85.0098; mm: 0.42339; kN: 3.3784; kg: 344.3861 | 21:56 | 1441 | 3608
s: 86.0098; mm: 0.42866; kN: 3.3998; kg: 346.5681 | 21:56 | 1457 | 3709
s: 87.0098; mm: 0.4344; kN: 3.4226; kg: 348.8869 | 21:56 | 1473 | 3812
s: 88.0098; mm: 0.43938; kN: 3.4481; kg: 351.4925 | 21:56 | 1488 | 3917
s: 89.0098; mm: 0.44508; kN: 3.4733; kg: 354.0523 | 21:56 | 1504 | 4028
s: 90.0098; mm: 0.44956; kN: 3.4922; kg: 355.9794 | 21:56 | 1521 | 4148
s: 91.0098; mm: 0.45358; kN: 3.5105; kg: 357.8505 | 21:56 | 1538 | 4271
s: 92.0098; mm: 0.45966; kN: 3.5342; kg: 360.2691 | 21:56 | 1552 | 4391
s: 93.0098; mm: 0.4648; kN: 3.5543; kg: 362.3129 | 21:56 | 1566 | 4514
s: 94.0098; mm: 0.46977; kN: 3.5739; kg: 364.3113 | 21:56 | 1584 | 4653
s: 95.0098; mm: 0.47543; kN: 3.5908; kg: 366.0371 | 21:56 | 1599 | 4785
s: 96.0098; mm: 0.47866; kN: 3.6074; kg: 367.7271 | 21:56 | 1615 | 4924
s: 97.0098; mm: 0.48368; kN: 3.6304; kg: 370.0744 | 21:56 | 1629 | 5061
s: 98.0098; mm: 0.48993; kN: 3.6465; kg: 371.7101 | 21:56 | 1644 | 5208
s: 99.0098; mm: 0.49501; kN: 3.6662; kg: 373.7253 | 21:56 | 1660 | 5363
s: 100.0098; mm: 0.4988; kN: 3.6816; kg: 375.2876 | 21:56 | 1674 | 5516
s: 101.0098; mm: 0.50326; kN: 3.6966; kg: 376.8193 | 21:56 | 1689 | 5676
s: 102.0098; mm: 0.50808; kN: 3.7152; kg: 378.7155 | 21:56 | 1703 | 5841
s: 103.0098; mm: 0.5139; kN: 3.7281; kg: 380.0334 | 21:56 | 1717 | 6010
s: 104.0098; mm: 0.51917; kN: 3.747; kg: 381.9588 | 21:56 | 1732 | 6191
s: 105.0098; mm: 0.52575; kN: 3.7619; kg: 383.475 | 21:56 | 1746 | 6374
s: 106.0098; mm: 0.53143; kN: 3.7885; kg: 386.189 | 21:56 | 1761 | 6565
s: 107.0098; mm: 0.53482; kN: 3.7996; kg: 387.324 | 21:56 | 1775 | 6767
s: 108.0098; mm: 0.54062; kN: 3.8184; kg: 389.2397 | 21:56 | 1794 | 7004
s: 109.0098; mm: 0.54436; kN: 3.8225; kg: 389.6489 | 21:56 | 1807 | 7239
s: 110.0098; mm: 0.54979; kN: 3.8334; kg: 390.7664 | 21:56 | 1821 | 7462
s: 111.0098; mm: 0.55423; kN: 3.8464; kg: 392.0943 | 21:56 | 1832 | 7682
s: 112.0098; mm: 0.55821; kN: 3.8592; kg: 393.3926 | 21:56 | 1845 | 7909
s: 113.0098; mm: 0.56509; kN: 3.8725; kg: 394.7455 | 21:56 | 1858 | 8138
s: 114.0098; mm: 0.56869; kN: 3.8799; kg: 395.5017 | 21:56 | 1871 | 8385
s: 115.0098; mm: 0.57505; kN: 3.8952; kg: 397.0672 | 21:56 | 1884 | 8633
s: 116.0098; mm: 0.5768; kN: 3.9052; kg: 398.0832 | 21:56 | 1895 | 8895
s: 117.0098; mm: 0.58427; kN: 3.9147; kg: 399.0513 | 21:56 | 1903 | 9199
s: 118.0098; mm: 0.59022; kN: 3.9275; kg: 400.3588 | 21:56 | 1795 | 9472
s: 119.0098; mm: 0.59324; kN: 3.9336; kg: 400.9801 | 21:56 | 1785 | 9768
s: 120.0098; mm: 0.59658; kN: 3.9477; kg: 402.4203 | 21:56 | 1808 | 10075
s: 121.0098; mm: 0.60421; kN: 3.9515; kg: 402.8034 | 21:56 | 1819 | 10384
s: 122.0098; mm: 0.60895; kN: 3.9636; kg: 404.0325 | 21:57 | 1833 | 10725
s: 123.0098; mm: 0.61418; kN: 3.976; kg: 405.3028 | 21:57 | 1845 | 11063
s: 124.0098; mm: 0.61965; kN: 3.9835; kg: 406.0607 | 21:57 | 1857 | 11418
s: 125.0098; mm: 0.62442; kN: 3.9918; kg: 406.9105 | 21:57 | 1870 | 11799
s: 126.0098; mm: 0.63117; kN: 3.9977; kg: 407.5155 | 21:57 | 1880 | 12181
s: 127.0098; mm: 0.63392; kN: 4.0037; kg: 408.1246 | 21:57 | 1892 | 12588
s: 128.0098; mm: 0.64145; kN: 4.0143; kg: 409.2062 | 21:57 | 1902 | 12986
s: 129.0098; mm: 0.64537; kN: 4.0256; kg: 410.3592 | 21:57 | 1912 | 13406
s: 130.0098; mm: 0.65123; kN: 4.023; kg: 410.0872 | 21:57 | 1924 | 13836
s: 131.0098; mm: 0.65588; kN: 4.0318; kg: 410.9926 | 21:57 | 1941 | 14298
s: 132.0098; mm: 0.65839; kN: 4.0352; kg: 411.3365 | 21:57 | 1950 | 14794
s: 133.0098; mm: 0.66554; kN: 4.0413; kg: 411.9544 | 21:57 | 1958 | 15261
s: 134.0098; mm: 0.66967; kN: 4.0393; kg: 411.7562 | 21:57 | 1967 | 15747
s: 135.0098; mm: 0.67521; kN: 4.0506; kg: 412.9079 | 21:57 | 1976 | 16233
s: 136.0098; mm: 0.67967; kN: 4.0553; kg: 413.3874 | 21:57 | 1983 | 16724
s: 137.0098; mm: 0.6856; kN: 4.0603; kg: 413.8924 | 21:57 | 1992 | 17249
s: 138.0098; mm: 0.68843; kN: 4.0621; kg: 414.0807 | 21:57 | 2000 | 17782
s: 139.0098; mm: 0.69643; kN: 4.0662; kg: 414.4991 | 21:57 | 2007 | 18409
s: 140.0098; mm: 0.70111; kN: 4.0709; kg: 414.9724 | 21:57 | 2015 | 18993
s: 141.0098; mm: 0.70505; kN: 4.0708; kg: 414.9614 | 21:57 | 2021 | 19570
s: 142.0098; mm: 0.70859; kN: 4.0733; kg: 415.2195 | 21:57 | 2029 | 20183
s: 143.0098; mm: 0.71644; kN: 4.0791; kg: 415.8136 | 21:57 | 2035 | 20785
s: 144.0098; mm: 0.71959; kN: 4.08; kg: 415.9018 | 21:57 | 2040 | 21404
s: 145.0098; mm: 0.72481; kN: 4.0812; kg: 416.0218 | 21:57 | 2048 | 22068
s: 146.0098; mm: 0.72913; kN: 4.0876; kg: 416.6793 | 21:57 | 2053 | 22723
s: 147.0098; mm: 0.73353; kN: 4.0882; kg: 416.742 | 21:57 | 2059 | 23417
s: 148.0098; mm: 0.73926; kN: 4.088; kg: 416.7214 | 21:57 | 2066 | 24117
s: 149.0098; mm: 0.74595; kN: 4.0898; kg: 416.9001 | 21:57 | 2070 | 24862
s: 150.0098; mm: 0.75094; kN: 4.0872; kg: 416.6401 | 21:57 | 2075 | 25623
s: 151.0098; mm: 0.75549; kN: 4.0974; kg: 417.6787 | 21:57 | 2079 | 26358
s: 152.0098; mm: 0.75968; kN: 4.0874; kg: 416.6553 | 21:57 | 2084 | 27133
s: 153.0098; mm: 0.76509; kN: 4.0909; kg: 417.016 | 21:57 | 2091 | 27997
s: 154.0098; mm: 0.76867; kN: 4.0903; kg: 416.9522 | 21:57 | 2092 | 28801
s: 155.0098; mm: 0.77394; kN: 4.0921; kg: 417.1396 | 21:57 | 2097 | 29599
s: 156.0098; mm: 0.78008; kN: 4.0975; kg: 417.6859 | 21:57 | 2101 | 30402
s: 157.0098; mm: 0.78376; kN: 4.0909; kg: 417.0107 | 21:57 | 2105 | O/S+
s: 158.0098; mm: 0.79014; kN: 4.0925; kg: 417.1765 | 21:57 | 2109 | O/S+
s: 159.0098; mm: 0.79472; kN: 4.0939; kg: 417.3234 | 21:57 | 2112 | O/S+
s: 160.0098; mm: 0.79995; kN: 4.0919; kg: 417.1114 | 21:57 | 2116 | O/S+
s: 161.0098; mm: 0.80466; kN: 4.0931; kg: 417.2401 | 21:57 | 2119 | O/S+
s: 162.0098; mm: 0.81011; kN: 4.0949; kg: 417.42 | 21:57 | 2122 | O/S+
s: 163.0098; mm: 0.81452; kN: 4.0931; kg: 417.2406 | 21:57 | 2125 | O/S+
s: 164.0098; mm: 0.82153; kN: 4.0897; kg: 416.8931 | 21:57 | 2129 | O/S+
s: 165.0098; mm: 0.82463; kN: 4.0846; kg: 416.3688 | 21:57 | 2131 | O/S+
s: 166.0098; mm: 0.83068; kN: 4.0879; kg: 416.7118 | 21:57 | 2133 | O/S+
s: 167.0098; mm: 0.83456; kN: 4.0881; kg: 416.7255 | 21:57 | 2134 | O/S+
s: 168.0098; mm: 0.83944; kN: 4.0826; kg: 416.1643 | 21:57 | 2138 | O/S+
s: 169.0098; mm: 0.84532; kN: 4.0857; kg: 416.4792 | 21:57 | 2140 | O/S+
s: 170.0098; mm: 0.84739; kN: 4.0793; kg: 415.8333 | 21:57 | 2142 | O/S+
s: 171.0098; mm: 0.85461; kN: 4.0808; kg: 415.9787 | 21:57 | 2144 | O/S+
s: 172.0098; mm: 0.8594; kN: 4.0769; kg: 415.5899 | 21:57 | 2145 | O/S+
s: 173.0098; mm: 0.86365; kN: 4.0794; kg: 415.8411 | 21:57 | 2147 | O/S+
s: 174.0098; mm: 0.86986; kN: 4.0762; kg: 415.5108 | 21:57 | 2148 | O/S+
s: 175.0098; mm: 0.87499; kN: 4.071; kg: 414.9854 | 21:57 | 2150 | O/S+
s: 176.0098; mm: 0.88026; kN: 4.0729; kg: 415.1787 | 21:57 | 2150 | O/S+
s: 177.0098; mm: 0.88406; kN: 4.065; kg: 414.3759 | 21:57 | 2150 | O/S+
s: 178.0098; mm: 0.89116; kN: 4.0643; kg: 414.298 | 21:57 | 2152 | O/S+
s: 179.0098; mm: 0.89645; kN: 4.0675; kg: 414.6296 | 21:57 | 2152 | O/S+
s: 180.0098; mm: 0.90066; kN: 4.0587; kg: 413.7263 | 21:57 | 2153 | O/S+
s: 181.0098; mm: 0.90476; kN: 4.0541; kg: 413.2613 | 21:57 | 2156 | O/S+
s: 182.0098; mm: 0.91005; kN: 4.0526; kg: 413.1105 | 21:58 | 2154 | O/S+
s: 183.0098; mm: 0.91588; kN: 4.0479; kg: 412.6307 | 21:58 | 2154 | O/S+
s: 184.0098; mm: 0.91993; kN: 4.0485; kg: 412.6947 | 21:58 | 2156 | O/S+
s: 185.0098; mm: 0.92482; kN: 4.043; kg: 412.1296 | 21:58 | 2155 | O/S+
s: 186.0098; mm: 0.93012; kN: 4.0382; kg: 411.6409 | 21:58 | 2157 | O/S+
s: 187.0098; mm: 0.93468; kN: 4.0366; kg: 411.4775 | 21:58 | 2157 | O/S+
s: 188.0098; mm: 0.93924; kN: 4.0327; kg: 411.0819 | 21:58 | 2156 | O/S+
s: 189.0098; mm: 0.94508; kN: 4.0312; kg: 410.9323 | 21:58 | 2157 | O/S+
s: 190.0098; mm: 0.9499; kN: 4.0257; kg: 410.3696 | 21:58 | 2156 | O/S+
s: 191.0098; mm: 0.95485; kN: 4.016; kg: 409.3823 | 21:58 | 2157 | O/S+
s: 192.0098; mm: 0.9599; kN: 4.0142; kg: 409.1988 | 21:58 | 2155 | O/S+
s: 193.0098; mm: 0.96677; kN: 4.0118; kg: 408.9473 | 21:58 | 2155 | O/S+
s: 194.0098; mm: 0.9688; kN: 4.0071; kg: 408.4694 | 21:58 | 2155 | O/S+
s: 195.0098; mm: 0.97404; kN: 4.0032; kg: 408.0738 | 21:58 | 2154 | O/S+
s: 196.0098; mm: 0.98036; kN: 3.997; kg: 407.4401 | 21:58 | 2154 | O/S+
s: 197.0098; mm: 0.98568; kN: 3.996; kg: 407.3385 | 21:58 | 2153 | O/S+
s: 198.0098; mm: 0.98912; kN: 3.9861; kg: 406.3311 | 21:58 | 2152 | O/S+
s: 199.0098; mm: 0.9948; kN: 3.9832; kg: 406.0361 | 21:58 | 2152 | O/S+
s: 200.0098; mm: 0.99974; kN: 3.9802; kg: 405.7339 | 21:58 | 2149 | O/S+
s: 201.0098; mm: 1.0039; kN: 3.9722; kg: 404.9092 | 21:58 | 2149 | O/S+
s: 202.0098; mm: 1.0089; kN: 3.9699; kg: 404.6764 | 21:58 | 2148 | O/S+
s: 203.0098; mm: 1.0127; kN: 3.9601; kg: 403.675 | 21:58 | 2147 | O/S+
s: 204.0098; mm: 1.0203; kN: 3.9556; kg: 403.2246 | 21:58 | 2146 | O/S+
s: 205.0098; mm: 1.025; kN: 3.9506; kg: 402.7125 | 21:58 | 2143 | O/S+
s: 206.0098; mm: 1.0304; kN: 3.9442; kg: 402.0623 | 21:58 | 2143 | O/S+
s: 207.0098; mm: 1.0372; kN: 3.9382; kg: 401.4442 | 21:58 | 2141 | O/S+
s: 208.0098; mm: 1.0394; kN: 3.934; kg: 401.0153 | 21:58 | 2140 | O/S+
s: 209.0098; mm: 1.0464; kN: 3.9256; kg: 400.1584 | 21:58 | 2137 | O/S+
s: 210.0098; mm: 1.0514; kN: 3.9186; kg: 399.4496 | 21:58 | 2137 | O/S+
s: 211.0098; mm: 1.0544; kN: 3.907; kg: 398.2625 | 21:58 | 2133 | O/S+
s: 212.0098; mm: 1.0598; kN: 3.9036; kg: 397.9179 | 21:58 | 2131 | O/S+
s: 213.0098; mm: 1.0645; kN: 3.8951; kg: 397.0545 | 21:58 | 2128 | O/S+
s: 214.0098; mm: 1.0693; kN: 3.8865; kg: 396.1804 | 21:58 | 2126 | O/S+
s: 215.0098; mm: 1.0746; kN: 3.8795; kg: 395.461 | 21:58 | 2125 | O/S+
s: 216.0098; mm: 1.0805; kN: 3.8747; kg: 394.9737 | 21:58 | 2122 | O/S+
s: 217.0098; mm: 1.0826; kN: 3.8684; kg: 394.3347 | 21:58 | 2121 | O/S+
s: 218.0098; mm: 1.0886; kN: 3.8612; kg: 393.5991 | 21:58 | 2118 | O/S+
s: 219.0098; mm: 1.0956; kN: 3.8585; kg: 393.3233 | 21:58 | 2116 | O/S+
s: 220.0098; mm: 1.099; kN: 3.8518; kg: 392.6385 | 21:58 | 2114 | O/S+
s: 221.0098; mm: 1.1042; kN: 3.8394; kg: 391.3751 | 21:58 | 2112 | O/S+
s: 222.0098; mm: 1.1093; kN: 3.8338; kg: 390.8037 | 21:58 | 2110 | O/S+
s: 223.0098; mm: 1.1146; kN: 3.8254; kg: 389.9538 | 21:58 | 2106 | O/S+
s: 224.0098; mm: 1.1222; kN: 3.8259; kg: 389.9993 | 21:58 | 2105 | O/S+
s: 225.0098; mm: 1.1253; kN: 3.8116; kg: 388.5439 | 21:58 | 2102 | O/S+
s: 226.0098; mm: 1.1296; kN: 3.8038; kg: 387.7433 | 21:58 | 2102 | O/S+
s: 227.0098; mm: 1.1351; kN: 3.7975; kg: 387.1008 | 21:58 | 2098 | O/S+
s: 228.0098; mm: 1.1393; kN: 3.7877; kg: 386.1065 | 21:58 | 2095 | O/S+
s: 229.0098; mm: 1.1444; kN: 3.7823; kg: 385.5576 | 21:58 | 2093 | O/S+
s: 230.0098; mm: 1.1513; kN: 3.7713; kg: 384.4371 | 21:58 | 2091 | O/S+
s: 231.0098; mm: 1.1557; kN: 3.7713; kg: 384.4342 | 21:58 | 2088 | O/S+
s: 232.0098; mm: 1.1565; kN: 3.7596; kg: 383.2448 | 21:58 | 2086 | O/S+
s: 233.0098; mm: 1.164; kN: 3.7546; kg: 382.7313 | 21:58 | 2083 | O/S+
s: 234.0098; mm: 1.1696; kN: 3.745; kg: 381.7569 | 21:58 | 2081 | O/S+
s: 235.0098; mm: 1.1746; kN: 3.7469; kg: 381.9487 | 21:58 | 2079 | O/S+
s: 236.0098; mm: 1.1804; kN: 3.7347; kg: 380.7045 | 21:58 | 2076 | O/S+
s: 237.0098; mm: 1.1859; kN: 3.7231; kg: 379.5178 | 21:58 | 2075 | O/S+
s: 238.0098; mm: 1.1888; kN: 3.7201; kg: 379.2139 | 21:58 | 2071 | O/S+
s: 239.0098; mm: 1.1939; kN: 3.7108; kg: 378.268 | 21:58 | 2069 | O/S+
s: 240.0098; mm: 1.1987; kN: 3.7064; kg: 377.8149 | 21:58 | 2066 | O/S+
s: 241.0098; mm: 1.204; kN: 3.6934; kg: 376.4931 | 21:58 | 2064 | O/S+
s: 242.0098; mm: 1.2095; kN: 3.6905; kg: 376.1966 | 21:59 | 2062 | O/S+
s: 243.0098; mm: 1.2145; kN: 3.6821; kg: 375.3412 | 21:59 | 2058 | O/S+
s: 244.0098; mm: 1.2198; kN: 3.6743; kg: 374.5491 | 21:59 | 2056 | O/S+
s: 245.0098; mm: 1.2246; kN: 3.6679; kg: 373.895 | 21:59 | 2054 | O/S+
s: 246.0098; mm: 1.2297; kN: 3.6624; kg: 373.3341 | 21:59 | 2051 | O/S+
s: 247.0098; mm: 1.2337; kN: 3.6533; kg: 372.4103 | 21:59 | 2049 | O/S+
s: 248.0098; mm: 1.2394; kN: 3.6466; kg: 371.7179 | 21:59 | 2046 | O/S+
s: 249.0098; mm: 1.2457; kN: 3.6359; kg: 370.6283 | 21:59 | 2043 | O/S+
s: 250.0098; mm: 1.2502; kN: 3.6414; kg: 371.1956 | 21:59 | 2041 | O/S+
s: 251.0098; mm: 1.2566; kN: 3.6217; kg: 369.1862 | 21:59 | 2038 | O/S+
s: 252.0098; mm: 1.2603; kN: 3.6125; kg: 368.2435 | 21:59 | 2040 | O/S+
s: 253.0098; mm: 1.267; kN: 3.6059; kg: 367.5786 | 21:59 | 2033 | O/S+
s: 254.0098; mm: 1.2714; kN: 3.5945; kg: 366.4128 | 21:59 | 2029 | O/S+
s: 255.0098; mm: 1.2759; kN: 3.5907; kg: 366.0288 | 21:59 | 2027 | O/S+
s: 256.0098; mm: 1.2795; kN: 3.5834; kg: 365.2824 | 21:59 | 2023 | O/S+
s: 257.0098; mm: 1.2855; kN: 3.5747; kg: 364.3976 | 21:59 | 2021 | O/S+
s: 258.0098; mm: 1.2904; kN: 3.5709; kg: 364.0026 | 21:59 | 2019 | O/S+
s: 259.0098; mm: 1.2956; kN: 3.5583; kg: 362.7181 | 21:59 | 2015 | O/S+
s: 260.0098; mm: 1.3007; kN: 3.5525; kg: 362.1331 | 21:59 | 2013 | O/S+
s: 261.0098; mm: 1.3053; kN: 3.5439; kg: 361.2522 | 21:59 | 2010 | O/S+
s: 262.0098; mm: 1.3093; kN: 3.5332; kg: 360.1614 | 21:59 | 2007 | O/S+
s: 263.0098; mm: 1.3137; kN: 3.5264; kg: 359.4666 | 21:59 | 2004 | O/S+
s: 264.0098; mm: 1.3201; kN: 3.515; kg: 358.3045 | 21:59 | 2000 | O/S+
s: 265.0098; mm: 1.3245; kN: 3.5112; kg: 357.9223 | 21:59 | 1998 | O/S+
s: 266.0098; mm: 1.3306; kN: 3.503; kg: 357.0858 | 21:59 | 1994 | O/S+
s: 267.0098; mm: 1.3344; kN: 3.491; kg: 355.8605 | 21:59 | 1992 | O/S+
s: 268.0098; mm: 1.3392; kN: 3.4853; kg: 355.2824 | 21:59 | 1989 | O/S+
s: 269.0098; mm: 1.3445; kN: 3.4761; kg: 354.3388 | 21:59 | 1985 | O/S+
s: 270.0098; mm: 1.3508; kN: 3.4824; kg: 354.9863 | 21:59 | 1983 | O/S+
s: 271.0098; mm: 1.3567; kN: 3.4557; kg: 352.2635 | 21:59 | 1979 | O/S+
s: 272.0098; mm: 1.3613; kN: 3.4435; kg: 351.0232 | 21:59 | 1982 | O/S+
s: 273.0098; mm: 1.3664; kN: 3.4357; kg: 350.2194 | 21:59 | 1972 | O/S+
s: 274.0098; mm: 1.3707; kN: 3.4272; kg: 349.3621 | 21:59 | 1967 | O/S+
s: 275.0098; mm: 1.3746; kN: 3.4184; kg: 348.4583 | 21:59 | 1964 | O/S+
s: 276.0098; mm: 1.3808; kN: 3.4108; kg: 347.6853 | 21:59 | 1961 | O/S+
s: 277.0098; mm: 1.3848; kN: 3.3951; kg: 346.0896 | 21:59 | 1958 | O/S+
s: 278.0098; mm: 1.3895; kN: 3.3851; kg: 345.0613 | 21:59 | 1955 | O/S+
s: 279.0098; mm: 1.3947; kN: 3.3757; kg: 344.1045 | 21:59 | 1949 | O/S+
s: 280.0098; mm: 1.3988; kN: 3.3656; kg: 343.0813 | 21:59 | 1946 | O/S+
s: 281.0098; mm: 1.4076; kN: 3.3544; kg: 341.9319 | 21:59 | 1942 | O/S+
s: 282.0098; mm: 1.4098; kN: 3.3371; kg: 340.1704 | 21:59 | 1938 | O/S+
s: 283.0098; mm: 1.4145; kN: 3.3301; kg: 339.4626 | 21:59 | 1934 | O/S+
s: 284.0098; mm: 1.4175; kN: 3.3202; kg: 338.4545 | 21:59 | 1928 | O/S+
s: 285.0098; mm: 1.4225; kN: 3.3034; kg: 336.7359 | 21:59 | 1925 | O/S+
s: 286.0098; mm: 1.429; kN: 3.2937; kg: 335.7459 | 21:59 | 1920 | O/S+
s: 287.0098; mm: 1.4344; kN: 3.2788; kg: 334.2332 | 21:59 | 1915 | O/S+
s: 288.0098; mm: 1.4401; kN: 3.2662; kg: 332.9444 | 21:59 | 1911 | O/S+
s: 289.0098; mm: 1.4444; kN: 3.2512; kg: 331.4191 | 21:59 | 1905 | O/S+
s: 290.0098; mm: 1.4508; kN: 3.2372; kg: 329.9924 | 21:59 | 1900 | O/S+
s: 291.0098; mm: 1.4545; kN: 3.2281; kg: 329.0654 | 21:59 | 1895 | O/S+
s: 292.0098; mm: 1.4594; kN: 3.2133; kg: 327.5582 | 21:59 | 1889 | O/S+
s: 293.0098; mm: 1.465; kN: 3.2035; kg: 326.5587 | 21:59 | 1886 | O/S+
s: 294.0098; mm: 1.4711; kN: 3.1892; kg: 325.097 | 21:59 | 1881 | O/S+
s: 295.0098; mm: 1.4764; kN: 3.1754; kg: 323.6921 | 21:59 | 1876 | O/S+
s: 296.0098; mm: 1.4813; kN: 3.1626; kg: 322.3863 | 21:59 | 1872 | O/S+
s: 297.0098; mm: 1.4855; kN: 3.1519; kg: 321.292 | 21:59 | 1866 | O/S+
s: 298.0098; mm: 1.488; kN: 3.1391; kg: 319.9903 | 21:59 | 1861 | O/S+
s: 299.0098; mm: 1.4966; kN: 3.1285; kg: 318.9141 | 21:59 | 1857 | O/S+
s: 300.0098; mm: 1.5013; kN: 3.1129; kg: 317.317 | 21:59 | 1852 | O/S+
s: 301.0098; mm: 1.504; kN: 3.1027; kg: 316.2748 | 22:00 | 1848 | O/S+
s: 302.0098; mm: 1.5102; kN: 3.0914; kg: 315.1236 | 22:00 | 1842 | O/S+
s: 303.0098; mm: 1.5146; kN: 3.077; kg: 313.6601 | 22:00 | 1838 | O/S+
s: 304.0098; mm: 1.5192; kN: 3.0701; kg: 312.9558 | 22:00 | 1833 | O/S+
s: 305.0098; mm: 1.524; kN: 3.0582; kg: 311.745 | 22:00 | 1828 | O/S+
s: 306.0098; mm: 1.5293; kN: 3.0457; kg: 310.4736 | 22:00 | 1825 | O/S+
s: 307.0098; mm: 1.5345; kN: 3.0324; kg: 309.1148 | 22:00 | 1820 | O/S+
s: 308.0098; mm: 1.5411; kN: 3.0189; kg: 307.7391 | 22:00 | 1816 | O/S+
s: 309.0098; mm: 1.545; kN: 3.0061; kg: 306.4278 | 22:00 | 1810 | O/S+
s: 310.0098; mm: 1.5493; kN: 2.9943; kg: 305.2325 | 22:00 | 1805 | O/S+
s: 311.0098; mm: 1.5544; kN: 2.982; kg: 303.9727 | 22:00 | 1801 | O/S+
s: 312.0098; mm: 1.5596; kN: 2.9679; kg: 302.5333 | 22:00 | 1796 | O/S+
s: 313.0098; mm: 1.5648; kN: 2.9528; kg: 301.0028 | 22:00 | 1791 | O/S+
s: 314.0098; mm: 1.5705; kN: 2.9394; kg: 299.6324 | 22:00 | 1787 | O/S+
s: 315.0098; mm: 1.5757; kN: 2.9276; kg: 298.4264 | 22:00 | 1781 | O/S+
s: 316.0098; mm: 1.5806; kN: 2.9139; kg: 297.0363 | 22:00 | 1775 | O/S+
s: 317.0098; mm: 1.5851; kN: 2.9044; kg: 296.0664 | 22:00 | 1770 | O/S+
s: 318.0098; mm: 1.5891; kN: 2.8887; kg: 294.4682 | 22:00 | 1766 | O/S+
s: 319.0098; mm: 1.5937; kN: 2.8777; kg: 293.3387 | 22:00 | 1762 | O/S+
s: 320.0098; mm: 1.6006; kN: 2.8653; kg: 292.0774 | 22:00 | 1756 | O/S+
s: 321.0098; mm: 1.6052; kN: 2.8543; kg: 290.9601 | 22:00 | 1751 | O/S+
s: 322.0098; mm: 1.6109; kN: 2.8422; kg: 289.7283 | 22:00 | 1746 | O/S+
s: 323.0098; mm: 1.614; kN: 2.8268; kg: 288.1505 | 22:00 | 1742 | O/S+
s: 324.0098; mm: 1.6215; kN: 2.8164; kg: 287.099 | 22:00 | 1737 | O/S+
s: 325.0098; mm: 1.6246; kN: 2.7988; kg: 285.2973 | 22:00 | 1730 | O/S+
s: 326.0098; mm: 1.6304; kN: 2.7852; kg: 283.919 | 22:00 | 1726 | O/S+
s: 327.0098; mm: 1.6359; kN: 2.7767; kg: 283.0443 | 22:00 | 1720 | O/S+
s: 328.0098; mm: 1.6379; kN: 2.7557; kg: 280.9033 | 22:00 | 1714 | O/S+
s: 329.0098; mm: 1.6452; kN: 2.7456; kg: 279.88 | 22:00 | 1710 | O/S+
s: 330.0098; mm: 1.6499; kN: 2.7312; kg: 278.414 | 22:00 | 1703 | O/S+
s: 331.0098; mm: 1.6548; kN: 2.7158; kg: 276.8379 | 22:00 | 1699 | O/S+
s: 332.0098; mm: 1.66; kN: 2.6999; kg: 275.219 | 22:00 | 1694 | O/S+
s: 333.0098; mm: 1.663; kN: 2.6802; kg: 273.215 | 22:00 | 1687 | O/S+
s: 334.0098; mm: 1.6695; kN: 2.6705; kg: 272.2216 | 22:00 | 1682 | O/S+
s: 335.0098; mm: 1.6742; kN: 2.6508; kg: 270.2095 | 22:00 | 1674 | O/S+
s: 336.0098; mm: 1.679; kN: 2.6355; kg: 268.65 | 22:00 | 1669 | O/S+
s: 337.0098; mm: 1.6828; kN: 2.6218; kg: 267.2585 | 22:00 | 1664 | O/S+
s: 338.0098; mm: 1.6894; kN: 2.6021; kg: 265.2508 | 22:00 | 1656 | O/S+
s: 339.0098; mm: 1.6942; kN: 2.5853; kg: 263.5382 | 22:00 | 1650 | O/S+
s: 340.0098; mm: 1.6994; kN: 2.5673; kg: 261.7002 | 22:00 | 1644 | O/S+
s: 341.0098; mm: 1.7057; kN: 2.5482; kg: 259.7597 | 22:00 | 1637 | O/S+
s: 342.0098; mm: 1.7089; kN: 2.5272; kg: 257.6147 | 22:00 | 1630 | O/S+
s: 343.0098; mm: 1.7147; kN: 2.51; kg: 255.8595 | 22:00 | 1622 | O/S+
s: 344.0098; mm: 1.7203; kN: 2.4886; kg: 253.6822 | 22:00 | 1615 | O/S+
s: 345.0098; mm: 1.7246; kN: 2.4755; kg: 252.3416 | 22:00 | 1607 | O/S+
s: 346.0098; mm: 1.7294; kN: 2.4464; kg: 249.377 | 22:00 | 1599 | O/S+
s: 347.0098; mm: 1.7356; kN: 2.4289; kg: 247.5982 | 22:00 | 1593 | O/S+
s: 348.0098; mm: 1.7389; kN: 2.4085; kg: 245.5141 | 22:00 | 1583 | O/S+
s: 349.0098; mm: 1.7441; kN: 2.3818; kg: 242.791 | 22:00 | 1575 | O/S+
s: 350.0098; mm: 1.7501; kN: 2.3596; kg: 240.5291 | 22:00 | 1567 | O/S+
s: 351.0098; mm: 1.754; kN: 2.3275; kg: 237.2625 | 22:00 | 1557 | O/S+
s: 352.0098; mm: 1.76; kN: 2.2977; kg: 234.2235 | 22:00 | 1549 | O/S+
s: 353.0098; mm: 1.7648; kN: 2.2638; kg: 230.7611 | 22:00 | 1536 | O/S+
s: 354.0098; mm: 1.7699; kN: 2.2261; kg: 226.9206 | 22:00 | 1524 | O/S+
s: 355.0098; mm: 1.7744; kN: 2.1983; kg: 224.0903 | 22:00 | 1511 | O/S+
s: 356.0098; mm: 1.7801; kN: 2.1653; kg: 220.7202 | 22:00 | 1497 | O/S+
s: 357.0098; mm: 1.7848; kN: 2.1307; kg: 217.1998 | 22:00 | 1485 | O/S+
s: 358.0098; mm: 1.7917; kN: 2.095; kg: 213.5567 | 22:00 | 1473 | O/S+
s: 359.0098; mm: 1.7946; kN: 2.0549; kg: 209.4708 | 22:00 | 1458 | O/S+
s: 360.0098; mm: 1.7986; kN: 2.0184; kg: 205.7519 | 22:00 | 1445 | O/S+
s: 361.0098; mm: 1.8053; kN: 1.9686; kg: 200.6679 | 22:00 | 1428 | O/S+
s: 362.0098; mm: 1.8101; kN: 1.918; kg: 195.5189 | 22:01 | 1413 | O/S+
s: 363.0098; mm: 1.8153; kN: 1.8661; kg: 190.2241 | 22:01 | 1394 | O/S+
s: 364.0098; mm: 1.8204; kN: 1.792; kg: 182.6754 | 22:01 | 1374 | O/S+
s: 365.0098; mm: 1.8256; kN: 1.7125; kg: 174.5633 | 22:01 | 1353 | O/S+
s: 366.0098; mm: 1.8301; kN: 0.81302; kg: 82.8765 | 22:01 | 1323 | O/S+
s: 367.0098; mm: 1.8346; kN: 0.83451; kg: 85.0677 | 22:01 | 1293 | O/S+
s: 368.0098; mm: 1.8398; kN: 0.85352; kg: 87.0054 | 22:01 | 928 | O/S+
s: 369.0098; mm: 1.8442; kN: 0.86325; kg: 87.9966 | 22:01 | 930 | O/S+
s: 370.0098; mm: 1.8507; kN: 0.87226; kg: 88.9154 | 22:01 | 934 | O/S+
s: 371.0098; mm: 1.8549; kN: 0.87424; kg: 89.117 | 22:01 | 936 | O/S+
s: 372.0098; mm: 1.8596; kN: 0.8705; kg: 88.7356 | 22:01 | 938 | O/S+
s: 373.0098; mm: 1.8657; kN: 0.86887; kg: 88.5702 | 22:01 | 936 | O/S+
s: 374.0098; mm: 1.8703; kN: 0.86333; kg: 88.0053 | 22:01 | 935 | O/S+
s: 375.0098; mm: 1.8762; kN: 0.85925; kg: 87.5891 | 22:01 | 933 | O/S+
s: 376.0098; mm: 1.8798; kN: 0.85186; kg: 86.8363 | 22:01 | 931 | O/S+
s: 377.0098; mm: 1.8852; kN: 0.84252; kg: 85.884 | 22:01 | 930 | O/S+
s: 378.0098; mm: 1.8885; kN: 0.83259; kg: 84.8715 | 22:01 | 927 | O/S+
s: 379.0098; mm: 1.8952; kN: 0.82056; kg: 83.6453 | 22:01 | 925 | O/S+
s: 380.0098; mm: 1.8991; kN: 0.79602; kg: 81.144 | 22:01 | 925 | O/S+
s: 381.0098; mm: 1.9043; kN: 0.7513; kg: 76.5853 | 22:01 | 923 | O/S+
s: 382.0098; mm: 1.9128; kN: 0.014764; kg: 1.505 | 22:01 | 913 | O/S+
s: 383.0098; mm: 1.915; kN: 0.015909; kg: 1.6217 | 22:01 | 899 | O/S+
s: 384.0098; mm: 1.9202; kN: 0.016738; kg: 1.7062 | 22:01 | 550 | O/S+
s: 385.0098; mm: 1.9251; kN: 0.014205; kg: 1.448 | 22:01 | 542 | O/S+
s: 386.0098; mm: 1.9303; kN: 0.015394; kg: 1.5692 | 22:01 | 539 | O/S+
[9 empty] | 22:01 | 538 | O/S+
[9 empty] | 22:01 | 537 | O/S+
[9 empty] | 22:01 | 536 | O/S+
[9 empty] | 22:01 | 535 | O/S+
[9 empty] | 22:01 | 534 | O/S+
[9 empty] | 22:01 | 517 | O/S+
[9 empty] | 22:01 | 441 | O/S+
[9 empty] | 22:01 | 467 | O/S+
[9 empty] | 22:01 | 475 | O/S+
[9 empty] | 22:01 | 478 | O/S+